- ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Техническим требованиям

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

|  | Раздел задания | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта (указывается в соответствии с титульным списком на ПИР) | Капитальный ремонт главного входа административного здания Батыревского межрайоного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» |
| 2 | Заказчик | Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства АО «Чувашская энергосбытовая компания» |
| 4 | Основание для проведения работ (проектирование) | Заключение ООО «Стройэкспертиза» №З-28/2018 от 13.08.2018г. |
| 5 | Район, пункт и площадки строительства | Чувашская Республика, Батыревский район, село Батырево, пр. Ленина, д.22А |
| 6 | Сроки выполнения работ | 75 (семьдесят пять) календарных дней с момента начала работ. Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора. |
| 7 | Исходные данные об особых условиях строительства (группа просадочности, намыв, высокий уровень грунтовых вод и т.д.) | Определить инженерно-геологическими изысканиями |
| 8 | Организация – генпроектировщик | По результатам запроса предложений в электронной форме |
| 9 | Источники обеспечения (указать дату, номер ТУ) | Не требуется |
| 10 | Тип, назначение, характеристика | Двухэтажная входная группа. Первый этаж представляет собой пять каменных колонн, соединенных между собой арочными перемычками и монолитной железобетонной плитой перекрытия, второй этаж входной группы выполнен в виде портика с металлической кровлей, опирающейся одной стороной на наружную стену основного здания, а второй стороной поддерживаемая тремя колоннами из стальных труб, опирающихся в свою очередь на каменные колонны первого этажа через монолитную железобетонную плиту перекрытия. Наружные и внутренние несущие стены – кладка из керамического кирпича. Колонны первого этажа – каменная кладка из полнотелого керамического кирпича, сечением 250*770 и 770*770мм. Полы первого этажа – керамическая плитка на бетонном основании по грунту. Полы второго этажа – керамическая плитка. Фундамент под колонны – монолитные железобетонные отдельностоящие столбчатые мелкого заложения. Ступени входа – монолитные железобетонные по грунту. Кровля – односкатная металлическая. Водосток – организованный. Назначение здания – административное. Установленная категория технического состояния – аварийное (по ГОСТ 31937-2011) |
| 11 | Основные требования: | Этапы работ: - Инженерно-геологические изыскания; - Предоставление технического отчета по результатам изысканий в электронном виде Заказчику. - Разработка проектных решений с учетом проведенных изысканий, Заключения экспертизы зданий и сооружений №З-28/2018 от 13.08.2018г. и предложений Заказчика. - Предоставление рабочей и сметной документации Заказчику в электронном виде для предварительной проверки. - Проверка достоверности определения сметной стоимости (государственная экспертиза сметной документации). - Выдача результата работ Заказчику. |
| 12 | Стадийность проектирования | - Рабочий проект |
| 13 | Требование к разработке и составу проектной документации, передаваемой Заказчику | - Сбор необходимых исходных данных производит Подрядчик. - Произвести инженерно-геологические изыскания. - Выполнить разработку проектно-сметной документации в объеме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту. Состав проектно-сметной документации: 1.1. Пояснительная записка; 1.2. Схема планировочной организации земельного участка; 1.3. Архитектурные решения; 1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 1.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень мероприятий, содержание технологических решений; 1.6. Проект организации строительства 1.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 1.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 1.10 Смета на капитальный ремонт объектов капитального строительства: - Пояснительная записка; - Дефектные ведомости; - Локальные сметы; - Объектная смета; - Сводный сметный расчет. Состав проектно-сметной документации может быть дополнен или скорректирован при обосновании необходимости. - Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости разработанной сметной документации проводится согласно Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов (утв. постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427). Проверка достоверности определения сметной стоимости разработанной сметной документации проводится юридическими лицами, аккредитованными на право проведения государственной экспертизы. Экспертные организации не вправе проводить проверку достоверности определения сметной стоимости разработанной сметной документации, если подготовка проектной документации осуществлялись указанными экспертными организациями. |
| 14 | Основная нормативная документация по разработке проектно-сметной документации | - Проектно-сметную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта и в соответствии с требованиями: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию"; - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; - Инженерно-геологические изыскания СП 11-105-97; СП 47.13330.2016; - ГОСТ21.501-2011; - других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. - Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013. |
| 15 | Дополнительные требования | Рабочий проект, в том числе Технический отчет о проведении инженерно-геологических изысканий, представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах в электронном виде на компакт дисках. . |

Приложение №1.1 к Техническим требованиям

Фасад входной группы в осях «А-В»

Фасад входной группы в осях «3-1 и «1-3» соответственно