|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на электронное управление очередью для зала обслуживания клиентов Алатырского, Батыревского и Шумерлинского межрайонных отделений Общества

Лот № 2-ТПиР-2019-ЧЭСК

г.Чебоксары,

2019г.

Оглавление

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)	3

1.1.	Наименование системы и её условное обозначение	3

1.2.	Наименование работ	3

1.3.	Обозначения и сокращения	3

2.	ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)	3

3.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3

3.1.	Цели проекта	3

3.2.	Задачи проекта	3

3.3.	Ожидаемые результаты работ	3

3.4.	Существующее положение	4

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	4

4.1.	Требования к объему и составу поставки лицензий	5

4.2.	Требования к объему и составу поставки оборудования	5

4.3.	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования	6

4.4.	Требования к работам по монтажу Системы	11

4.5.	Требования к работам по настройке Системы	11

4.6.	Не функциональные требования к Системе	11

5.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).	12

6.	ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)	12

6.1.	Состав и содержание мероприятий по обеспечению разработки и ввода Системы в эксплуатацию	12

6.2.	Порядок контроля и приемки выполнения работ, поставки оборудования, передачи програмного обеспечения	12

6.3.	Требования по организации гарантийной поддержки	13

6.4.	Требования к документированию	14

6.5.	Требования по заполнению Технического предложения:	14

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)	15

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ	15

9.	Приложения	15

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

  - Наименование системы и её условное обозначение

Электронное управление очередью (далее – Система).

  - Наименование работ

Электронное управление очередью для зала обслуживания клиентов Алатырского, Батыревского и Шумерлинского межрайонных отделений Общества в АО «Чувашская энергосбытовая компания».

  - Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Чувашская энергосбытовая компания», включая структурные подразделения |
| Исполнитель | Участник конкурса, получивший право заключения договора |
| Система | Электронного управления очередью. Является программно-аппаратным комплексом, включающим в себя оборудование и программное обеспечение. |
| Оборудование | Регистрационный терминал, табло оператора, пульт оценки качества обслуживания, центральное табло, POE коммутатор. |
| Лицензия | Неисключительные право, дающее право на использование программного обеспечения. Так же дает право использовать ранее заблокированный функционал оборудования. |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных. Включает в себя все ЛВС, расположенные на всех структурных подразделениях Заказчика,а так же коммутаторы доступа, маршрутизаторы, ядро сети. Все устройства имеют сквозную маршрутизацию и объединены в единую сеть передачи данных. |
| ЛВС | Локально-вычислительная сеть, расположенная в отдельном структурном подразделении Заказчика |

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

Акционерное Общество «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Заказчик), юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, дом 13а.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Цели проекта

Контроль за рабочими процессами и их регулирование. Оптимизация работы персонала. Оптимальное время ожидания и обслуживания клиента. Достижение рекомендуемых ГОСТом Р 53368-2009 «Обслуживание потребителей электрической и тепловой энергии» показателей средней продолжительности взаимодействия при очном взаимодействии с потребителями. Повышение качества обслуживания клиентов. Реализация п.3.2.1. Стандарта обслуживания клиентов Общества..

  - Задачи проекта

    - Выполнить поставку Системы в структурные подразделения Заказчика.

    - Выполнить работы по монтажу ЛВС в структурных подразделениях Заказчика.

    - Выполнить работы по монтажу Системы в структурных подразделених Заказчика

    - Выполнить работы по настройке Системы в структурных подразделених Заказчика.

  - Ожидаемые результаты работ

    - Исполнитель выполнил поставку Системы в структурные подразделения Заказчика.

    - Исполнитель выполнил работы по монтажу ЛВС в структурных подразделениях Заказчика.

    - Исполнитель выполнил работы по монтажу Системы в структурных подразделениях Заказчика

    - Исполнитель выполнил работы по настройке Системы в структурных подразделениях Заказчика.

Результы работ будут подлежать приемке на основании Универсального передаточного документа.

  - Существующее положение

В настоящее время в  залах обслуживания клиентов Алатырского, Батыревского и Шумерлинского межрайонных отделений Общества  отсутствует система управления электронными очередями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Для поставки Системы для зала обслуживания клиентов Алатырского, Батыревского и Шумерлинского межрайонных отделений Общества  Исполнителю необходимо:

- произвести поставку Оборудования и Лицензий в составе Системы;

- произвести монтаж ЛВС;

- произвести монтаж Системы;

- осуществить настройку Системы.

Перечень объектов, на которых Исполнитель выполняет Работы поставки Системы для зала обслуживания клиентов Алатырского, Батыревского и Шумерлинского по настоящим техническим требованиям, включает следующие структурные подразделения Заказчика:

| № | Структурные подразделения | Кол-во рабочих мест | Монтаж ЛВС. Количество портов | Кол-во электронных очередей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алатырское межрайонное отделение ЧР, г.Алатырь, ул.Московская/Жуковского, 64/57 | 13 | 40 | 1 |
| 2 | Батыревское межрайонное отделение ЧР, Батыревский р-н, с.Батырево, пр.Ленина, 22а | 13 | 40 | 1 |
| 3 | Шумерлинское межрайонное отделение ЧР, г.Шумерля, ул.Ленина, 34а | 13 | 40 | 1 |
|  | ИТОГО: | 39 | 120 | 3 |

Система должна быть реализована в составе следующих функциональных модулей:

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| Регистрационный терминал | Оборудование, позволяющее клиенту выбрать услугу и получить номер очереди (талон с номером) |
| Табло оператора | Оборудование, позволяющее продублировать информацию главного табло по конкретному вызванному клиенту |
| Пульт оценки качества обслуживания | Оборудование, которое позволяет оценить результаты оказания услуг по заранее заданной шкале |
| Програмное обеспечение Системы | устанавливается на регистрационный терминал и служит для управления всеми компонентами электронной очереди. |
| Центральное табло | Оборудование, находящееся в зоне ожидания и применяемое для отображения текущего состояния очереди и звукового оповещения. |
| POE коммутатор | Оборудование, которое служит для подключения светодиодных табличек и пультов оценок качества обслуживания к КСПД. Является блоком питания для данных устройств. |
| Виртуальный пульт оператора | Программный клиент, устанавливается на рабочее место оператора. Служит для вызов посетителя по номеру очереди (талона) для предоставления обслуживания. |

  - Требования к объему и составу поставки лицензий

    - Состав и объем закупаемых Лицензий в составе Системы указан в Приложение 1. Спецификация. Не допускается поставка отдельных позиций или части объёма

    - Предоставляемые Лицензии должны позволять легально использовать лицензируемое программное обеспечение в соответствии с его заявленными потребительскими свойствами

    - В комплект поставки Лицензий должны быть включены все носители, дистрибутивы, инсталляционные пакеты и т.д., необходимые для полноценной установки и использования программного обеспечения.

    - Поставляемые Лицензии должны сопровождаться пакетом документов, подтверждающих лицензию, быть полностью укомплектованным всей необходимой документацией по установке и эксплуатации на русском языке, если это предусмотрено производителем.

    - Поставляемые Лицензии должны входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данныхя, размещенный на сетевом ресурсе https://reestr.minsvyaz.ru

  - Требования к объему и составу поставки оборудования

    - Состав и объем закупаемого Оборудования в составе Системы указан в Приложение 1. Спецификация. Не допускается поставка отдельных позиций или части объёма.

    - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

    - Технические характеристики Оборудования должны соответствовать заявленным.

    - Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Оборудования требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

    - На поставляемое по договору Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее указанного в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов», а в случае, если производителем Оборудования (заводом – изготовителем) установлен гарантийный срок более указанного в спецификации, на поставляемое Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока, указанного производителем (заводом – изготовителем).

    - Оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Оборудования при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Оборудования должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

    - Затраты по доставке Оборудования в Структурные подразделения Заказчика несет Исполнитель.

    - Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с нормативными документами на данный вид Оборудования.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования

    - Табло оператора:

- Табло оператора должно представлять собой светодиодную матрицу

- Количество строк – не менее 2

- Количество символов – не менее 10

- Высота символа не менее 100мм

- Выводимые символы - цифры и буквы

- Цвет корпуса - черный

- Вид подключения - Ethernet

- Тип сетевого подключения – Ethernet.

- Тип табло – светодиодное

- Наличие возможности удаленно заходить на табло оператора для настройки.

- Возможность настройки яркости каждого табло в отдельности

- Возможность вывода букв на первом символе таблички.

- Корпус – акриловое стекло, тонированное.

- Воспроизводимые цвета – зеленый или красный.

- Физические размеры – не менее 365х210х26

- Тип подключения – Ethernet.

- Питание РоЕ

    - Пульт оценки качества обслуживания:

- Количество кнопок не менее 2 и не более 3.

- Кнопки сенсорные (оснащены светодиодами)

- Скорость передачи данных не менее 115-200 бит/сек.

- Изображение кнопок «смайлы»

- Возможность смены изображения самостоятельно.

- Размеры 70х45х20 мм

- Потребляемая мощность не более 0,2 Вт

- Подключение по интерфейсу RJ-45

- Питание РоЕ

    - Центральное табло:

- Диагональ экрана: не менее 42" (106,68 см)

- Разрешение: не менее 1920 x 1080

- Формат экрана: не менее 16:9

- Яркость экрана: не менее 400 кд/м2

- Контрастность: не менее 100.000 :1

- Тюнер телевизора

- Акустическая система:

- Встроенная акустика: наличие

- Мощность акустики: не менее 2 x 5 Вт

- Изображение

- Поддержка HDTV: не менее 1080p

- Особенности

- Медиаплеер USB: наличие

- Тип разъема USB: мультимедийный

- Форматы воспроизведения: MP3, MPEG4, JPEG

- Разъемы и интерфейсы

- Разъемов HDMI: не менее 3

- Разъемов USB: не более 3

- Разъем компонентный: не менее 1

- Тип блока питания: встроенный

- Корпус телевизора

- Цвет: черный

- Вес без подставки: не более 12 кг

- Тип крепления: Настенный

- Крепление настенное: в комплекте

    - Регистрационный терминал:

- Тип исполнения напольное

- Сенсорный терминал напольного исполнения с термопринтером и сенсорным жидкокристаллическим экраном.

- Корпус терминала – сталь не менее 2 мм.

- габариты (высота/ширина/глубина): не менее 1420х460x415мм.

- Центр экрана должен располагаться на высоте не менее 1230 мм для наиболее хорошего обзора для чтения информации.

- Расположение щели для выдачи чека должно располагаться на высоте не менее 958 мм и не более 975 мм.

- Место расположение щели слева.

- Форма: парус R изгиба не менее 2500 мм

- Вес: не более 45 кг.

- поддержка памяти DDR4, частота не ниже 2666 МГц, объём памяти не менее: 8Гб;;

- кол-во разъемов USB 2.0 не менее 4шт.;

- наличие разъёмов VGA, DVI, Gigabit Ethernet, HDMI;

- Используемый процессор не хуже Intel Core i5 Core 8-го поколения (Coffee Lake), тактовая частота не менее 2.8 ГГц, количество ядер не менее 6, количество потоков не менее 6, объём кэш-памяти L3 не менее 9 МБ, максимальная мощность тепловыделения (TDP) не более 65Вт, встроенная графическая подсистема с поддержкой DirectX12, вентилятор с функцией регулировки скорости вращения.

- Жесткий диск: объём жесткого диска не менее 1ТБ, объём буферной памяти не менее 64Мб, интерфейс SATA III 6Гб/с, скорость вращения не менее 7200 rpm, типоразмер 3,5 дюйма, время наработки на отказ не менее 650000 часов

- SSD модуль с указанными характеристиками: ёмкость модуля не менее 256 Гбайт, форм-фактор M.2 2280, интерфейс/протокол PCI-e x4 NVMe, контроллер SM2262, тип памяти 3D TLC NAND, скорость чтения не менее Мб/с 3500, скорость записи не менее Мб/с 1200, скорость произвольной записи IOPS 290000, время наработки на отказ не менее 2000000 часов, износостойкость не менее TBW 160 Тб

- видеокарта для киоска не хуже GeForce GT 710 954Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 5010Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent.

- Наличие сетевого фильтра на корпус не менее 6А

- Монитор с диагональю не менее 17”

- Разрешение монитора не менее 1280х1024;

- Запирающее устройство, комплект ключей- есть

- Сенсорное стекло поверхностно-акустическое, диагональю не менее 17 ”.

- Материал сенсорного стекла: закаленное антивандальное стекло.

- Термопринтер VKP 80(или эквивалент) с блоком питания, со скоростью печати не менее 1000 знаков в мин. (высокоскоростная печать) с автообрезчиком и регулировкой длины чека.

- Ширина используемой бумаги – не менее 57 мм и не более 120 мм. Терминал должен обеспечивать удобную и простую замену термобумаги.

- Корпус терминала должен иметь не менее трех технических отсеков для удобства обслуживания: 1.Экрана, 2. Термопринтера, 3. Компьютера.

- Кабель HDMI (не менее 15 м.) – 1 шт.

- Встроенный ИБП: с характеристиками не хуже указанных: выходная мощность (полная) не менее 825 ВА, выходная мощность (активная) не менее 495 Вт, выходное напряжение 220/230/240 В ± 5%, форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды или чистая синусоид, количество выходных разъемов питания не менее 5, тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный), время переключения на батарею не менее 4 мс, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин., макс. поглощаемая энергия импульса не менее 320 Дж, минимальное входное напряжение не более 165 В, максимальное входное напряжение не менее 275 В, минимальная входная частота не более 45 Гц, максимальная входная частота не менее 55 Гц, звуковая сигнализация, холодный старт, время зарядки батареи не более 6 часов, возможность замены батареи, интерфейс USB, защита от перегрузки, защита от высоковольтных импульсов, фильтрация помех, защита от короткого замыкания, защита локальной сети, тип предохранителя автоматический..

- Размеры термобумаги: Ширина от 57 мм - 120 мм, диаметр намотки от 80 до 150 мм, втулка от 12 мм до 18 мм.

- Возможность применения напольного утяжеляющего основания для терминала: Наличие.

- Блок питания: не менее 650 Ватт

- Операционная система: Лицензионное ПО должно входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данныхя, размещенный на сетевом ресурсе https://reestr.minsvyaz.ru

- Наличие «черного ящика» для записи информации о состоянии терминала и системы в целом: Питание по USB, Способ подключения -  концевые переключатели для подключения оборудования, Подключается - к молексу для измерения питания, концевые переключатели для подключения оборудования.

- Термобумага в комплекте 10 шт. диаметр намотки не менее 150 мм.

    - Виртуальный пульт оператора:

- вход в систему с авторизацией по индивидуальному логину-паролю оператора;

- звуковой сигнал (сопровождающийся миганием значка программы в трее, если программа свернута) при регистрации посетителя по услуге (одной из услуг), которую оказывает рабочее место и/или оператор;

- вызов посетителя на обслуживание кнопкой «Следующий» при этом система автоматически определяет, какой номер должен быть направлен к оператору (метод равномерного распределения нагрузки);

- вызов посетителя по номеру очереди (талона) для предоставления обслуживания вне очереди (в экстренных ситуациях);

- вызов посетителя из списков отложенных и/или длительно ожидающих посетителей, списка по услугам;

- подтверждение неявки посетителя;

- перенаправление посетителя в другую очередь к определенному или любому рабочему месту (с учетом времени получения талона или поставить в конец очереди), которое осуществляет обслуживание по данной услуге (очереди), возможность перенаправления с возвратом к перенаправившему оператору;

    - Програмное обеспечение Системы:

- отображение иерархического меню выбора услуг (на сенсорном терминале нажатие кнопки должно приводить к выводу на экран новой страницы с последующим уровнем выбора и кнопкой возврата на предыдущую страницу);

- печать талона с любым набором реквизитов (логотип организации, номер очереди, название выбранной услуги, при необходимости место оказания услуги, дата и время получения талона, информация справочного или рекламного характера);

- поддержка неограниченного количества терминалов регистрации клиентов и печати талона с номером очереди

- отображение списка номеров в каждой очереди

- отображение номера приглашенного клиента на обслуживание для каждого из рабочих мест оператора

- отображение сообщения о приглашении клиента в момент вызова оператором

- воспроизведение звукового сигнала в момент вызова клиента

- циклическое воспроизведение видеороликов в форматах подддерживаемых базовой операционной системой из определённой папке в файловой системе

- отображение бегущей строки

- редактирование макета чека для каждого из киосков системы

- выбор отображаемых рабочих мест и очередей для каждого информационного экрана

- связывание светодиодных панелей с рабочими местами оператора

- связывание аппаратных пультов с рабочими местами;

- редактирование списка специалистов, задание логина и пароля для входа в систему

- редактирование списка рабочих мест, задание наименования, формата сообщение приглашения на обслуживание;

- редактирование списка услуг, указание эталонного времени оказания каждой услуги, списка рабочих мест и специалистов, которые могут оказывать данную услугу. Связывание услуги с очередью.

- редактирование списка очередей, редактирование расписания работы, приоритета, указание эталонного времени обслуживания в данной очереди, списка рабочих мест и специалистов, которые могут работать с данной очередью. Настройка схемы перенаправлений и расписания предварительной записи.

- редактирование компании, указание отображаемого названия, редактирование расписания работы компании.

- оперативное управление состоянием системы:

- задание количества талонов на текущий день по каждой из очередей;

- редактирование текста бегущей строки для каждого из информационных экранов;

- перенос клиента между очередями, принудительное направление на обслуживание к любому из активных специалистов.

- просмотр статистических отчётов и графиков:

- ежедневный отчёт по всем специалистам;

- отчёт специалиста, отображающий подробную информацию о работе специалиста за выбранный период;

- програмное обеспечение Системы должно обладать функцией предварительной записью через сеть Интернет посредством веб интерфейса.

    - POE коммутатор:

- Управляемый (Layer 3);

- Технология доступа Ethernet;

- Тип разъемов LAN RJ-45, SFP;

- Тип кабеля «Витая пара»;

- Количество LAN портов 52 шт всего, RJ-45  не менее 50 шт, SFP не менее 2 шт.;

- Тип LAN портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с);

- Поддержка IPv6;

- Поддержка PoE суммарной мощностью не менее 740 Вт,;

- Максимальная мощность PoE на 1 порт не менее 15 Вт, количество PoE портов не менее 48 шт.;

- Зеркалирование портов;

- Консольный порт;

- Объем оперативной памяти- 128 Мб;

- Объем Flash памяти 16 Мб;

- Внутренняя пропускная способность не менее 104 Гбит/сек;

- Размер таблицы MAC адресов не менее 16384;

- Поддержка протоколов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

- Удаленное управление SNMP, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI;

- Форм-фактор: Rack-mountable - 1U;

- Поддержка приоретизации траффика (QoS): Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; классификация и перемаркировка ACLs, Trusted QoS назначение очереди DSCP и 802.1p/CoS;

- POE коммутатор должен быть совместим с пультом оценки качества обслуживания,  и таблом оператора.

  - Требования к работам по монтажу Системы

- Исполнителю необходимо смонтировать Оборудование в составе Системы в структурных подразделениях Заказчика;

- Исполнителю необходимо выполнить монтаж ЛВС на объектах Заказчика для подлючения Оборудования к КСПД согласно Приложению №2. Требования по монтажу ЛВС;

- Все необходимые материалы для монтажа ЛВС должны быть приобретены Исполнителем и указаны в Приложение №1 к Техническим требованиям. Спецификаця;

- Работы по монтажу ЛВС должны соответствовать Приложение №2. Требования по монтажу ЛВС.

  - Требования к работам по настройке Системы

- В состав работ по настройке Системы входит настройка Системы в структурных подразделениях заказчика.

- Настройка иерархического меню выбора услуг;

- Настройка печати талона с логотипом Общества, номера очереди, название выбранной услуги, места оказания услуги, дата и время получения талона, информации справочного или рекламного характера;

- Настройка виртуальных пультов оператора с заведением пользователей в Систему;

- Настройка звуковых сигналов;

- Настройка вызовов клиентов;

- Настройка отображаемой информации на центральном табло и табличках оператора;

- Настройка логики формирования отчетности.

- Настройка голосового вызова клиентов;

- Настройка веб портала предварительной записи Клиентов через глобальную сеть Интернет.

  - Не функциональные требования к Системе

    - Требования к надежности:

- Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы

- Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

- Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать: идентификацию пользователя, проверку полномочий пользователя при работе с системой, разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

- Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI). Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы.

- Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен используется главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

- Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

- Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).

Работы по договору должны быть завершены Исполнителем в течение 2 месяцев с даты подписания договора. Гарантийное сопровождение Системы по договору осуществляется в течение 12 месяцев с момента подписания Универсального передаточного документа.

- ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Состав и содержание мероприятий по обеспечению разработки и ввода Системы в эксплуатацию

    - Исполнитель должен выделить в составе проектной группы руководителя проекта, осуществляющего руководство проектом на постоянной основе.

    - Прямой доступ в корпоративную сеть Заказчика предоставляется только в случае прямой необходимости осуществления Исполнителем работ по проекту на основании отдельной заявки с обоснованием таковой необходимости.

    - В случае необходимости выполнения п.6.1.2 ответственный исполнитель Исполнителя готовит письмо-заявку на имя начальника отдела развития энергосбытовых систем с указанием Ф.И.О., телефонов, и должностей соответствующих специалистов Исполнителя. Исполнитель также приводит перечень работ, требующих предоставление доступа, объем необходимых прав доступа каждого специалиста с указанием предварительных сроков их продолжительности.

  - Порядок контроля и приемки выполнения работ, поставки оборудования, передачи програмного обеспечения

Проверка соответствия Оборудования спецификации производится на складе Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А

Порядок приемки оборудования по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Исполнитель предоставляет Заказчику право на одностороннюю приемку оборудования в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Исполнителя является необязательным, а также когда Исполнитель не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Заказчика о вызове представителя Исполнителя. Результаты приемки оборудования в таком случае являются обязательными для Исполнителя.

Приемка Оборудования, Лицензий в составе Системы, работ по монтажу и настройке Системы осуществляется на основании Универсального передаточного документа.

  - Требования по организации гарантийной поддержки

    - Исполнитель организует гарантийную поддержку Системы в течении 12 месяцев с момента подписания итогового акта выполненных работ по Договору, в состав которой входят:

- Устранение ошибок функционала, архитектуры и документации, выявленных в ходе эксплуатации;

- Оказание консультаций по телефону и по электронной почте с 8:00 до 17:00 по московскому времени (время доступности регистрации обращений на сайте технической поддержки – круглосуточно);

- Организация работ по устранению инцидентов, взаимодействие с представителями Заказчика;

- Соблюдение требований Регламентов процессов управления изменениями и релизами при проведении изменений в Системе в рамках гарантийных обязательств.

    - Требования к организации взаимодействия в рамках гарантийной поддержки

Взаимодействие представителей Заказчика и Исполнителя осуществляется через Портал поддержки, путем предоставления доступа Исполнителю к web-публикации данного сервиса в Интернет или по телефону «горячей линии», либо посредством электронной почты.

При регистрации ответственных лиц со стороны Заказчика на Портале поддержки выдаются индивидуальные учетные данные: логин и пароль.

На портале поддержки регистрируются инциденты – запросы на устранения ошибок функционала, блокирующих или влияющих на работоспособность функционала Системы.

При регистрации инцидента на Портале поддержки должна указываться следующая информация:

- Тема (краткое изложение описания инцидента);

- Описание (развернутое описание инцидента, актуальные примеры с детализацией, полный синтаксис сообщения об ошибке);

- Приоритет (категория инцидента, влияет на определение дальнейших шагов по его обработке);

- Статус инцидента (меняется по ходу его обработки);

- Шаги воспроизведения (точное пошаговое описание действий, приводящих к ошибке, по которым специалист службы поддержки сможет воспроизвести);

- Фактический результат (результат работы на момент воспроизведения ошибки);

- Ожидаемый результат (результат работы после устранения ошибки);

- Адрес сервера, версия БД и клиента, сервер и папка отчетов и т.п.

Все инциденты обрабатываются в порядке их поступления. Вне очереди могут обрабатываться инциденты с высоким приоритетом критичности, требующие экстренного вмешательства. Все инциденты, зарегистрированные на Портале поддержки, должны быть приняты в работу. Устранение инцидента осуществляется с момента получения всей необходимой для проведения анализа информации.

К содержимому инцидента можно приложить дополнительные материалы, которые могут помочь в решении:

- Скриншот (снимок с экрана), форматы файлов: JPG, GIF, PNG;

- Файлы с расширением doc, xls или pdf с развернутым и/или наглядным описанием воспроизведения проблемы;

- Файлы для импорта данных в Систему;

- Видеоролик, фиксирующий действия, приводящие к дефекту;

- Полный текст ошибки, зафиксированный в Системе, либо скриншот экрана с текстом ошибки.

  - Требования к документированию

С Системой должна быть предоставлена эксплуатационная документация. Совокупность эксплуатационной документации должна отражать организационную структуру, права и обязанности пользователей, эксплуатационного персонала и администратора (эксперта) Системы в условиях функционирования системы в штатном, аварийном режиме и должна включать:

- руководство пользователя;

- описание требований к оборудованию и программному обеспечению Системы;

- описание минимальных требований к клиентскому аппаратному обеспечению;

- установка и настройка программного обеспечения Системы;

- установка и настройка оборудования Системы;

- установка и настройка клиентской части Системы;

- установка и настройка Системы

- порядок обслуживания Системы;

- описание возможных ошибок и сбоев системы с детальным описанием шагов их исправления.

- структурная схема ЛВС

- планы кабельных трасс

- план размещения оборудования в серверной

- планы размещения оборудования в монтажных шкафах

- таблицы соединений и подключений

- протоколы тестирования линий

- действующее свидетельство о калибровке (поверке) кабельного анализатора

Документация должна предоставляться Заказчику в электронном виде в виде файлов формата Adobe Acrobat Reader (PDF) пригодных для печати и электронного поиска по словосочетанию.

  - Требования по заполнению Технического предложения:

В случае если в технических требованиях использованы слова «не более» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или меньшее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено максимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не более»).

В случае если в технических требованиях использованы слова «не менее» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или большее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено минимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не менее»).

В иных случаях значения показателя, установленные в виде значений, которые не могут изменяться, участник закупки предоставляет сведения точно соответствующие требованиям технических требований.

Значения показателя должны подтверждаться URL ссылкой на техническую документацию, размещенную на официальном сайте производителя оборудования. В случае отсутствия официального сайта производителя. Участник предоставляет скан копию технической документации производителя оборудования, заверенную производителем оборудования.

Участник закупки должен предоставить в составе соей заявки подробную спецификацию продукции с указанием артикулов, наименований, гарантийного срока на каждое наименование Продукции

Участник закупки на поставляемые Лицензии в составе Системы должен указать номер(а) из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данныхя, с указанием ссылкы на сетевой ресурс https://reestr.minsvyaz.ru.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Предложение Участника должно включать коммерческое предложение по форме Приложения – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

При условии соответствия заявок Участников требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости, в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения - Структура НМЦ. Единичные расценки Продукции указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Предложенные участником Единичные расценки являются фиксированными в течение срока действия договора и изменению не подлежат.

- Приложения

Приложение 1. Спецификация

Приложение 2. Требования по монтажу ЛВС

Приложение 1.

Спецификация

к Техническим требованиям.

Спецификация поставки

| № п/п | Наименование | Гарантийный срок | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс электронной очереди, в составе: | 12 мес | шт | 3 |
| 1.1 | Регистрационный терминал Тайфун (Монитор 17" с антивандальным сенсорным экраном, толщина 6мм Разрешение 1280х1024; термопринтер Custom VKP-80 II, ширина ленты 80мм; компьютер Intel core i5, 8GB DDR4, 1 TB HDD, 256 SSD, видеокарта GIGABYTE GeForce GT 710 954Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 5010Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent, блок питания 650 Вт , ИБП, ) или аналог в соответствии с п.4.3.4 | 12 мес | шт | 3 |
| 1.2 | Комплект из 13 табличек оператора в соответствии с п.4.3.1 | 12 мес | комплект | 3 |
| 1.3 | Комплект из 13 пультов оценки качества в соответствии с п.4.3.2 | 12 мес | комплект | 3 |
| 1.4 | Большой LED дисплей LG 49UJ639V в зал с подключением к сенсорному терминалу (в комплекте, настенное крепление Kromax IDEAL-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон, кабель HDMI 10 м.) или аналог в соответствии с п.4.3.3 | 12 мес | комплект | 3 |
| 1.5 | Лицензия Расширенный пакет "АС Система управления очередью" с опцией «предварительная запись через интернет (веб интерфейс)» без ограничения количества операторов (устанавливается на сенсорный киоск) в полном соответствии с п.4.3.6 | 12 мес | шт | 3 |
| 1.6. | POE коммутатор или аналог в соответствии с п.4.3.7 | 12 мес | шт | 3 |
| 2 | Работы по монтажу Системы в полном соответствии с п.4.4 | х | чел*час. | 24 |
| 3 | Работы по монтажу ЛВС в полном соответствии с п.4.4 | х | чел*час. | 90 |
| 4 | Кабель-канал тип 1 | х | м | 270 |
| 5 | Кабель-канал тип 2 | х | м | 84 |
| 6 | Кабель-канал тип 3 | х | м | 6 |
| 7 | Металлический лоток тип 1 | х | м | 42 |
| 8 | Металлический лоток тип 2 | х | м | 9 |
| 9 | Кабель витая пара | х | м | 3730 |
| 10 | Труба ПВХ гофрированная | х | м | 10 |
| 11 | Розеточный блок | х | шт | 120 |
| 12 | Модуль коммутационный | х | шт | 120 |
| 13 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 2 м | х | шт | 120 |
| 14 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 3 м | х | шт | 120 |
| 15 | Коммутационная панель | х | шт | 6 |
| 16 | Кабельный организатор с металлическими кольцами | х | шт | 6 |
| 17 | Работы по настройке Системы в полном соответствии с п.4.5 | х | чел*час | 60 |

Приложение 2.

Требования по монтажу ЛВС

к Техническим требованиям.

- Характеристика объекта

Настоящий документ определяет требования организации локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) в помещениях АО "Чувашская энергосбытовая компания" в рамках организации электронных очередей в залах обслуживания Общества

Данные об объектах, которые необходимо использовать при создании ЛВС, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| - Алатырское межрайонное отделение - 429820, г. Алатырь, ул. Московская/Жуковского, д. 64/57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 1 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №7 (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Батыревское межрайонное отделение - 429350, с. Батырево, пр. Ленина, д.22 А |  |  |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 3 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 3 этаж Кабинеты, коридоры - подвесной гипсокартонный; Остальные - подвесной, типа «Армстронг». |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Шумерлинское межрайонное отделение - 429000, г. Шумерля, ул. Ленина, 34А |  |  |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 3 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 3 этаж Кабинеты, коридоры - подвесной гипсокартонный; Остальные - подвесной, типа «Армстронг». |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |

Ведомость объемов выполняемых работ приведена в приложении 1 к Требования по монтажу ЛВС.

При прокладке кабельной сети Исполнитель должен по возможности использовать существующие планировочные и строительные решения, позволяющие обеспечить скрытую проводку (фальшпотолки, декоративные панели, и т.п.). При невозможности прокладки скрытой проводки, кабельная система выполняется в кабель-каналах.

Создание ЛВС выполняется в два этапа:

- Первый этап - разработка технического решения и согласование его с Заказчиком до начала монтажных работ, но не позднее 10-ти рабочих дней после даты подписания договора;

- Второй этап - монтаж, тестирование, подготовка исполнительной документации и передача результатов выполненных работ Заказчику.

Если при проведении работ, связанных с созданием ЛВС будет повреждена отделка потолков, стен, напольных покрытий, Исполнитель обязан выполнить «косметический» ремонт и восстановить отделку в первоначальный вид за свой счет, без увеличения стоимости договора, заключенного по итогам электронного аукциона.

Если при прокладке кабель-каналов возникнет необходимость изменения местоположения существующего оборудования охранно-пожарной сигнализации, камер системы видеонаблюдения или информационно-указательных табличек, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Допускается перенос вышеуказанного оборудования за счет Исполнителя при условии сохранения работоспособности, эстетического вида переносимого оборудования, с учетом требований к месту установки (по согласованию с Заказчиком), без увеличения стоимости договора, заключенного по итогам электронного аукциона.

- Стандарты и нормативы

ЛВС должна создаваться на основании:

- Требования по монтажу ЛВС;

- планов помещений, предоставленных Заказчиком;

- действующих нормативных документов:

- СНиП 11 01-2003 – «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 2.08.02-89* - «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.09.04-87* - «Административные и бытовые здания»

- СНиП 3 05 01-85 – «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 23-05-95 – «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 31-05-2003 – «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»;

- СП 31-110-2003 – «Свод правил по проектированию и строительству.  Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 21.101-97 – «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.406-88* - «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах»;

- ГОСТ 464-79 – «Заземление для станционных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов, систем коллективного приема телевидения»;

- ГОСТ Р 53245-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 53246-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53315-2009 – «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ВНТП 111-93 – «Проводные средства связи. Станции междугородные телефонные»;

- ВНТП 112-92 - «Городские и сельские телефонные сети»;

- ВНТП 113-93 – «Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные»;

- ВНТП 114-93 – «Станции проводного вещания»;

- ВСН 116-93 – «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- ВСН 333-93 – «Инструкция по проектированию проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания»;

- ВСН 60-89 - «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН 604-IV-87 – «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования»;

- НПБ 110-03 – «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара с изменениями»;

- ОСТН 600-93 – «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) – «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) – «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.128-2000 – «Сети и службы передачи данных»;

- РД 45.129-2000 – «Телематические службы»;

- СН 512-78 – «Инструкция по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 – «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ANSI/TIE/EIA-569 – «Стандарты прокладки телекоммутационных каналов коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 14763-1 - «Администрирование телекоммутационной инфраструктуры коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 11801:2010 – «Информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика»;

- ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

При создании ЛВС необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- безопасность – обеспечение полной физической безопасности как персонала (во время эксплуатации и технического обслуживания), так и оборудования (от пожаров, наводнений, электромагнитных излучений и пр.), а также обеспечение информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов);

- универсальность – единая среда для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением ЛВС и согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей;

- гибкость – удобство эксплуатации кабельной инфраструктуры путем оптимизации кроссовых полей, позволяющих осуществлять быструю возможность внесения изменений и наращивания оборудования без замены уже существующей сети и документирование сделанных соединений;

- масштабируемость – реорганизация топологии информационного обмена объекта без дополнительных работ, связанных с вмешательством в капитальные элементы конструкции зданий, прокладкой кабелей и установкой дополнительных разъемов;

- надежность – гарантия качества на компоненты ЛВС и на выполненные работы по её созданию;

- эргономичность – удобство ремонта и восстановления ЛВС, простоту обслуживания и администрирования системы;

- эстетичность – отвечать современным эстетическим требованиям;

- экономичность – сокращение эксплуатационных расходов.

- Требования к ЛВС

  - Общие принципы построения ЛВС

Основным назначением ЛВС является создание «кабельного пространства» и элементов коммутации для подключения  Системы на объектах Заказчица.

ЛВС должна быть проведена в помещениях в соответствии с техническим решением, согласованным с Заказчиком до начала создания ЛВС. В составе технического решения должна быть предоставлена следующая документация на бумажном носителе и в электронном виде:

- пояснительная записка, содержащая перечень технологических решений, требования к тестированию, применяемые стандарты для прокладки кабеля, меры безопасности, порядок маркировки;

- структурная схема ЛВС;

- планы кабельных трасс и расположения информационных розеток;

- план размещения оборудования в серверной;

- план размещения оборудования в монтажных шкафах.

Построение ЛВС осуществляется из оборудования и материалов, поставляемых (используемых) Исполнителем.

ЛВС должна включать в себя и строиться на основе следующих элементов:

- подсистема рабочих мест;

- горизонтальная подсистема;

- административная подсистема.

- Требования к подсистеме рабочих мест

Подсистема рабочих мест ЛВС предназначена для подключения Системы к ЛВС. Включает в себя коммутационные кабели и информационные розетки.

Информационная розетка должна состоять из розеточного блока и коммутационных модулей. На рабочих местах пользователей должны быть установлены информационные розетки ЛВС с разъемами категории не ниже 6. Информационные розетки должны подходить для установки двух коммутационных модулей. Для розеток с одним установленным модулем предусмотреть заглушки.

Каждую информационную розетку необходимо укомплектовать одним коммутационным кабелем категории не ниже 6 с разъемами RJ45.

Распределение портов ЛВС по этажам указано в таблице 2.

Таблица  2

| Алатырское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 2 | 40 | 13 | 14 | в помещении серверной, кабинет №7 |
| Батыревское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 40 | 13 | 14 | в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» |
| Шумерлинское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 40 | 13 | 14 | в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» |

- Требования к горизонтальной подсистеме

Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационными розетками на рабочем месте и коммутационными панелями в шкафу серверной. Она состоит из кабелей и коммутационных панелей.

Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м. Все кабели разводятся на коммутационные панели, устанавливаемые в существующий 19” телекоммуникационный шкаф (далее - ТКШ).

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «витая пара» категории не ниже 6.

В качестве коммутационного оборудования для кабелей горизонтальной подсистемы должны быть использованы 19” 24-портовые коммутационные панели с разъемами категории не ниже 6.

Для коммутации между портами коммутационных панелей горизонтальной подсистемы и прочими функциональными секциями коммутационного поля должны быть использованы однотипные коммутационные кабели категории не ниже 6 с разъемами RJ45 на обоих концах. Расшивка коннекторов RJ-45 при коммутации портов коммутационных панелей с коммутатором на обоих концах должна быть одинаковой, по стандарту Т568В.

- Требования к административной подсистеме

Административная подсистема включает в себя коммутационные кабели, с помощью которых происходит физическое соединений линий подсистем, подключенных к коммутационным панелям.

Маркировка элементов кабельной системы должна выполняться в соответствии со стандартом ISO/IEC 14763-1, ГОСТ 18620-86. Систему маркировки элементов ЛВС разработать на стадии разработки технического решения и описать в пояснительной записке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации ЛВС. Маркировка должна наноситься непосредственно на изделие и быть доступной для обзора и прочтения в процессе монтажа и эксплуатации. Маркировка портов в телекоммуникационном шкафу ТКШ-1 выполняется в сквозном порядке и соответствует маркировке портов в кабинетах.

Коммутационные модули, расположенные в информационной розетке, должны соответствовать портам на коммутационной панели, расположенным рядом друг с другом.

При монтаже оборудования в телекоммуникационных шкафах предусмотреть в достаточном количестве горизонтальные организаторы для фиксации и разводки коммутационных кабелей.

  - Требования к кабелепроводам

При создании ЛВС должны использоваться следующие кабелепроводы:

- пластиковые кабель-каналы для прокладки кабелей внутри кабинетов;

- металлические лотки для прокладки кабелей за фальшпотолком;

- гофрированные трубы для прокладки кабелей за фальшпотолками и через сквозные отверстия в стенах.

Размеры кабель-каналов и металлических лотков следует рассчитывать таким образом, чтобы их заполнение не превышало 40% эффективной площади сечения.

Необходимо использовать в требуемом количестве сопутствующие элементы (внешние/внутренние, плоские и Т-образные углы, а также заглушки и скобы на стыки) того же производителя, что и самих кабель-каналов. Места установки кабель-каналов предварительно согласовать с Заказчиком при разработке технического решения.

При отсутствии в коридорах фальшпотолка или свободного места за фальшпотолоком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового кабель-канала.

При наличии фальшпотолка следует использовать металлические лотки или гофрированные трубы.

При монтаже металлических лотков не допускать острых краев, способных контактировать с кабелем. Открытые металлические края конструкций кабельных трасс должны быть снабжены муфтами и другими средствами защиты для предотвращения повреждения кабеля во время и после монтажа.

Все проемы, проходы и отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях, кабельные вводы в помещения, зазоры между кабелями, после прокладки кабеля должны быть заделаны легко удаляемой массой из несгораемого материала или должны иметь заглушки из несгораемого материала.

Новые кабель-каналы в кабинетах по-возможности устанавливать на места существующих кабель-каналов. Существующие кабель-каналы при этом необходимо демонтировать. В тех кабинетах, где места установки нового и существующего кабель-канала совместить невозможно демонтаж старых кабель-каналов не выполнять.

Использование существующих кабель-каналов для создаваемой ЛВС недопустимо.

При прокладке магистральных вертикальных кабельных трасс в кабель-каналах, необходимо применять крепежные решения, исключающие провисание кабеля.

  - Требования к сегменту ЛВС в серверной

ЛВС, полученную на каждом объекте в результате создания,  необходимо завести в ТКШ расположенный на каждом объекте. Шкаф необходимо подвинуть так, чтобы после завершения монтажа кабельной системы доступ к нему был минимум с трех сторон.

В каждый шкаф ТКШ необходимо смонтировать коммутационные панели, кабельные организаторы, имеющиеся коммутаторы.

  - Требования к надежности

Кабельная система ЛВС должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном поле.

Постоянство физических параметров тракта должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при подключении/отключении элементов кабельной системы.

Разрыв соединения по тракту ЛВС должен осуществляться только штатным отключением коммутационных кабелей на коммутационном поле.

Используемые в ЛВС материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в течение всего срока эксплуатации.

- Требования к демонтажу/монтажу оборудования

Исполнитель обязан выполнить демонтаж кабельной сети, входящей в состав существующей ЛВС только после пуско-наладочных работ и подключения всех средств вычислительной техники к ЛВС, полученной в результате создания. Работа пользователей на рабочих местах не должна прерываться во время монтажных работ, вплоть до их окончания.

В случае, если при создании ЛВС произойдет повреждение кабелей существующей ЛВС, Исполнитель обязан организовать временное подключение пользователей к существующей ЛВС, предоставив подменные коммутаторы для работы специалистов до завершения подключения всех средств вычислительной техники к ЛВС, полученной в результате создания. Все порты подменных коммутаторов должны поддерживать стандарт 10/100/1000Base-T.

- Требования к работам

Исполнитель обязан обеспечить наличие оборудования, инструментов, измерительных приборов и материалов, необходимых для выполнения работ, в т.ч. не предусмотренных данными техническими требованиями, без увеличения стоимости договора.

Изменение конфигурации, в том числе аппаратной, существующего у Заказчика оборудования и обновление его программного обеспечения, если это требуется для установки и настройки ЛВС, осуществляется Исполнителем и за счёт Исполнителя.

В соответствии с Требованими по монтажу ЛВС должны быть выполнены следующие работы:

- обеспечение пассивным оборудованием и материалами в соответствии с Требованиями по монтажу ЛВС;

- подготовка и согласование с Заказчиком технического решения;

- монтаж ЛВС;

- тестирование кабельной системы;

- пуско-наладочные работы;

- подготовка и передача Заказчику исполнительной документации.

- Требования к тестированию

Тестирование ЛВС должно проводиться Исполнителем в присутствии представителей Заказчика.

Тестирование должно осуществляться по стандарту ISO/IEC 11801-2002. Также следует обратить внимание, что при тестировании должен быть указан правильно параметр NVP кабеля, использованного при создании ЛВС.

К кабельному тестеру, используемому для тестирования ЛВС, предъявляются следующие требования:

- уровень точности: Level – IV, класс – Е;

- поддержка тестирования по стандарту ISO/EIC 11801-2002(E).

В процессе тестирования должны быть проверены следующие параметры каждой кабельной линии:

- Схема разводки;

- Длина;

- Вносимые потери;

- Переходное затухание на ближнем конце, модель пара-пара;

- Переходное затухание на ближнем конце, модель суммарной мощности;

- Приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель пара-пара;

- Приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель суммарной мощности;

- Возвратные потери;

- Задержка распространения;

- Смещение задержки.

- Требования к исполнительной документации

Вся документация, поступающая от Исполнителя, должна быть представлена Заказчику на согласование и утверждение и готовится в соответствии со стандартами на бумажном носителе и в электронном виде до подписания Акта сдачи-приемки.

Состав исполнительной документации:

- структурная схема ЛВС;

- планы кабельных трасс;

- план размещения оборудования в серверной;

- планы размещения оборудования в монтажных шкафах;

- таблицы соединений и подключений;

- протоколы тестирования линий;

- действующее свидетельство о калибровке (поверке) кабельного анализатора.

- Требования к гарантийным обязательствам

Необходимым условием для предоставления Заказчику гарантии на систему и приложения должно является выполнение монтажных работ авторизованным партнером фирмы-производителя кабельной системы. Все компоненты (кабель витая пара, коммутационные модули, коммутационные кабели и коммутационные панели) должны быть из линейки продукции только одного производителя кабельной системы (например, Systimax, Nexans, Molex и др.).

На ЛВС, полученную в результате создания, Исполнителем должен быть выдан гарантийный сертификат фирмы-производителя кабельной системы, по которому производитель кабельной системы дает системную гарантию (не менее  25 лет):

- на исправность кабеля, коммутационных модулей, коммутационных панелей, коммутационных кабелей;

- на работы по монтажу кабеля и коммутационного оборудования;

На компоненты ЛВС и выполненные работы, не подпадающие под действие системной гарантии, должен устанавливаться гарантийный срок качества – не менее 12 (двенадцати) месяцев, начиная со дня, следующего после дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

- Требования к качеству и техническим характеристикам оборудования и материалов.

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать техническим характеристикам, изложенным в Требованиях по монтажу ЛВС.

Оборудование и материалы, используемые при создании ЛВС, должны иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиенические сертификаты) и сертификаты пожарной безопасности, в случае если они подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пластиковые кабель-каналы должны быть выполнены из стойкого к загрязнениям пластика с легко очищающейся внешней поверхностью, не допускающего пожелтения под воздействием ультрафиолетовых лучей. Кабель-канал не должен иметь острых краев, легко и просто обрабатываться, при обрезке и выкусывании не должно образовываться сколов и трещин. Конструкция замка крышки кабель-канала должна допускать многократную установку крышки без повреждений и деформации. Кабель-каналы должны поставляться с защитной пленкой.

Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке, техническая документация может быть на английском языке.

Требования к качеству и техническим характеристикам пассивного оборудования и материалов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Технические характеристики пассивного оборудования и материалов

| № | Наименование материала (оборудования) | Качество, технические характеристики, свойства материала (оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал тип 1 | - ширина: от 40 до 80 мм; - высота: от 16 до 20 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 2 | Кабель-канал тип 2 | - ширина: от 110 до 120 мм; - высота: от 50 до 60 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 3 | Кабель-канал тип 3 | - ширина: от 150 до 200 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 4 | Металлический лоток тип 1 | - тип лотка: проволочный; - ширина: от 100 до 150 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - диаметр проволоки: не менее 4 мм; |
| 5 | Металлический лоток тип 2 | - тип лотка: проволочный; - ширина: от 150 до 200 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - диаметр проволоки: не менее 4 мм; |
| 6 | Кабель витая пара | - тип: витая пара UTP (U/UTP); - категория: не ниже 6; - максимальная частота: не менее 450 МГц; - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - проводники - цельнотянутая медная жила; - сопротивление по постоянному току, не более 145 Ом/км; - волновое сопротивление 100±15 Ом (до 100 МГц); - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - внешний диаметр кабеля: Ø 6.0 мм ± 0.4; - радиус изгиба кабеля: 8xØ во время инсталляции, 6xØ при вертикальном каблировании, 4xØ при горизонтальном каблировании; - температура эксплуатации: от -20°С до +75°С; - максимальное растягивающее усилие: не менее 92 Н; - должен соответствовать международным стандартам EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034; - вес кабеля: не более 56 кг/км; |
| 7 | Труба ПВХ гофрированная | - материал: ПВХ-пластикат; - наличие стальной протяжки; - диаметр внутренний: не менее 20 мм; |
| 8 | Розеточный блок | - применение: для настенного накладного монтажа; - длина: не менее 50 и не более 90 мм; - ширина: не менее 50 и не более 90 мм; - высота: не менее 30 и не более 60 мм; - цвет: белый; - должен подходит для установки двух модулей коммутационных (п. 9 таблицы 3) |
| 9 | Модуль коммутационный | - категория: не ниже 6; - тип разъема: RJ-45 (8P8C); - должен подходить к розеточному блоку (п. 8 таблицы 3); - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - - контакты модуля: никель с напылением золотом. - должен подходить для приложений 10GBase-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3an до 500 МГц и 100 м. |
| 10 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 2 м | - тип: витая пара UTP; - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - категория, не ниже 6; - длина: 2 метра; - внешний диаметр кабеля не менее 6,0 мм; - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - прочность на разрыв, не менее 85 Н; - количество циклов коммутации, не менее 750; - разъемы: RJ45-RJ45 - оконцовка должна быть произведена с двух сторон в заводских условиях; |
| 11 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 3 м | - тип: витая пара UTP; - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - категория, не ниже 6; - длина: 3 метра; - внешний диаметр кабеля не менее 6,0 мм; - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - прочность на разрыв, не менее 85 Н; - количество циклов коммутации, не менее 750; - разъемы: RJ45-RJ45 - оконцовка должна быть произведена с двух сторон в заводских условиях; |
| 12 | Коммутационная панель | - ширина: 19''; - высота: 1U; - количество портов RJ45: 24; - категория в соответствии со стандартами ANSI/TIA: не ниже 6; - должна иметь задний кабельный организатор; - толщина металла корпуса: не менее 1,6 мм; - цветовая кодировка проводников: в соответствии с T568B; - цифровая маркировка портов: с лицевой стороны панели; - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - должна подходить для приложений 10GBase-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3an до 500 МГц и 100 м. |
| 13 | Кабельный организатор с металлическими кольцами | - ширина: 19''; - высота: 1U; - количество колец: не менее 5; - размеры кольца: не менее: 50x40 мм; - материал панели: сталь; - цвет: черный; |

Приложение 1

к Требованиям по монтажу ЛВС

Ведомость объёмов выполняемых работ

| № | Наименование выполняемых работ (затрат) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм | шт. | 7 |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм | шт. | 19 |
| 3 | Монтаж кабель-каналов пластмассовых шириной до 63 мм, в т.ч.: | м. | 270 |
|  | Кабель-канал тип 1 | м. | 270 |
| 4 | Монтаж кабель-каналов пластмассовых шириной до 120 мм, в т.ч.: | м. | 90 |
|  | Кабель-канал тип 2 | м. | 84 |
|  | Кабель-канал тип 3 | м. | 6 |
| 5 | Монтаж кабеля в кабель-каналах, в т.ч.: | м. | 1980 |
|  | Кабель витая пара | м. | 1950 |
|  | Провод заземления | м. | 30 |
| 6 | Монтаж металлических коробов, подвешиваемых к конструкциям, в т.ч.: | м. | 51 |
|  | Металлический лоток тип 1 | м. | 42 |
|  | Металлический лоток тип 2 | м. | 9 |
| 7 | Монтаж кабеля в лотках, в т.ч.: | м. | 1120 |
|  | Кабель витая пара | м. | 1720 |
| 8 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по потолкам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, в т.ч.: | м. | 10 |
|  | Труба ПВХ гофрированная | м. | 10 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы, в т.ч.: | м. | 60 |
|  | Кабель витая пара | м. | 60 |
| 10 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке, в т.ч.: | шт. | 120 |
|  | Розеточный блок | шт. | 120 |
|  | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 3 м | шт. | 120 |
| 11 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2, в т.ч.: | шт. | 120 |
|  | Модуль коммутационный | шт. | 120 |
| 12 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце | шт. | 120 |
| 13 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце | шт. | 120 |
| 14 | Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, в т.ч.: | шт. | 6 |
|  | Коммутационная панель | шт. | 6 |
|  | Кабельный организатор с металлическими кольцами | шт. | 6 |
| 15 | Монтаж разъемов штепсельных с разделкой и включением кабеля, емкость 5х2 | шт. | 120 |
| 16 | Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 5 кг., в т.ч.: | шт. | 3 |
|  | Коммутатор POE | шт. | 3 |
|  | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 2 м | шт. | 120 |