Отключения МУП "ЧГЭС"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |
| 1 | ул. Лебедева 20, 22А, 48, 66А, 14А, 18, 24, 44, 52А, 54, 62, 64 | Московский | 18.08.202209.00-15.00 | ТП-465 РУ-6кВ 2сек. РУ-0,4кВ 2сек.трансформатор №2 | капитальный ремонт | плановое |
| 2 | ул. К. Маркса 38, 40/8ул. Ленинградская 37 | Ленинский | 17.08.202209.00-15.00 | ТП-51 РУ-6кВ , РУ-0,4кВ 1,2 сектрансформатор №1,2 | капитальный ремонт | плановое |
| 3 | ул. Совхозная 16А, 16/1 | Ленинский | 19.08.202209.30-14.00 | ТП-503 РУ-10кВ 1сек. РУ-0,4кВ 1сек.трансформатор№1 | капитальный ремонт | плановое |
| 4 | ул. Совхозная 16А, 16/1, 16/2 | Ленинский | 22.08.202209.30-14.00 | ТП-503 РУ-10кВ 2сек. РУ-0,4кВ 2сек.трансформатор№2 | капитальный ремонт | плановое |
| 5 | ул. Талвира 18, 20, 21, 22, 28, 30,32ул. Сверчкова 2, 4, 6, 6А, 6Б | Московский | 19.08.202209.00-15.00 | ТП-478 РУ-6кВ 1сек. РУ-0,4кВ 1сек.трансформатор №1 | капитальный ремонт | плановое |
| 6 | ул. Талвира 18, 20, 21, 22, 28, 30,32ул. Сверчкова 2, 4, 6, 6А, 6Б | Московский | 22.08.202209.00-15.00 | ТП-478 РУ-6кВ 2сек. РУ-0,4кВ 2сек.трансформатор №2 | капитальный ремонт | плановое |