Отключения ГУП Чувашской Республики "ЧГЭС" Минпромэнерго Чуваши

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |
| 1 | ул. Пионерская 31-43ул. Белинского 2-15ул. Ярморочная 7А-11А, 24-32пер. Белинского | Московский | 18.10.202210.00-15.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 руб.4 | расчистка  линии | внеплановое |
| 2 | ул. Чуковского 1-51А  | Калининский | 19.10.202210.00-15.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-55 руб.2 | расчистка  линии | внеплановое |
| 3 | ул. Короленко 4, 4А, 35  | Ленинский | 19.10.202210.00-15.00 | ТП-173 РУ-6кВ 1,2 сек. РУ-0,4кВ 1,2сек.трансформатор 1,2 | капитальный ремонт | плановое |