Отключения МУП "Чебоксарские городские электрические сети"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |
| 1 | ул. Калинина 60 | Калининский | 26.09.202209.30-11.00 | ТП-105 РУ-0,4кВ 1сек. | установка рубильника | плановое |
| 2 | ул. Калинина 60ул. Казанская 2-21ул. В. Чебоксарская 31, 33 | Калининский | 26.09.202211.00-12.30 | ТП-105 РУ-0,4кВ 2сек. | установка рубильника | плановое |
| 3 | ул. Университетская 38/1,38/2ул. Павлова 41В  | Московский | 26.09.202209.00-14.00 | ТП-552 РУ-6кВ 1сек.  РУ-0,4кВ 1сек.трансформатор №1  | текущий ремонт | плановое |
| 4 | ул. Университетская 38/1,38/2ул. Павлова 41В  | Московский | 27.09.202209.00-14.00 | ТП-552 РУ-6кВ 2сек.  РУ-0,4кВ 2сек.трансформатор №2 | текущий ремонт | плановое |
| 5 | пр. Базовый 27, 29, 32А, 33, 34 | Ленинский | 23.09.202209.30-14.00 | ТП-750 РУ-6кВ РУ-0,4кВ трансформатор | капитальный ремонт | плановое |