Отключения МУП "Чебоксарские городские электрические сети"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |
| 1 | СТ «Ивушка»  ул. Нижняя | Калининский | 26.07.2022  09.30 -15.30 | ВЛ-10кВ от ТП-271 до ТП—661/659 | замена РЛИД | срочное |
| 2 | ул. Фадеева 27-61  ул. Магницкого 138-164, 101-131  ул. Г. Михайловского 22-34, 25-33  ул. Бажова 26-34, 21-31  ул. Низами 14-24  ул.Лесная | Калининский | 27.07.2022  09.30 -15.30 | ВЛ-0,4кВ от ТП-141 руб.7 | подвес провода | плановое |
| 3 | ул. Хевешская 18, 29А, 31А  пр. Мира 76Г  Эгерский б-р 6/1, 49  Школьный пр-д 8А  ул. Гагарина 14, 20А, 22А  ул. Валькевича 1,3  ул. Николаева 4, 20  пр. Ленина 41, 41А, 43, 47, 49  ул. Привокзальная 1 | Ленинский | 26.07.2022  00.00 -04.00 | РП-10, РП-22, РП-11, РП-24 | Проверка АВР | плановое |