Отключения ГУП Чувашской Республики "ЧГЭС" Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |
| 1 | СНТ Прибой | Заволжье  ( Сосновка) | 08.11.2022  10:00-16:30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-634  руб. 6 СНТ Прибой | Монтаж новой ВЛИ | аварийное |
| 2 | Ул. И.Франко, 18 | Калининский | 16.11.2022  11:00-12.30 | ТП-99 РУ-0,4 кВ руб. 6,11 | Подключение абонента | плановое |
| 3 | Ул. Калинина, 109,109/1,109а,109б,109в,109е  Ул. Якимовская, 5,10а  Ул. Декабристов, 21  Ул. Прирельсовая  Ул. Прибрежная | Калининский | 16.11.2022  09:30-10:30 | ТП-123 РК-0,4 кВ | Подключение абонента | плновое |