Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чуваши.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Отключаемые потребители** | **Район** | **Дата, время** | **Отключаемый объект** | **Цель отключения** | **плановое/срочное** |  |
| **1** | проспект Мира 7, 9, 11, 7а  Эгерский бульвар 3; 3/9 корп. 1, 2; 5  **ул. Хевешская 29а** | Ленинский | 15.07.2024  09.30-15.00 | ТП-276 РУ-0,4 кВ 1секция Трансформатор-1 | Текущий ремонт | плановое |  |
| **2** | ДОЛ «Волна»  Квартал №54  БО «Волжская деревня»  ДНТ «Лесное»  пос. «Рублевка»  ул. Лесхозная | Сосновка (Заволжье) | 15.07.2024  10.00-12.00 | ВЛ-6 кВ Л-15 от ПС "Сосновская" до ТП-175 | Для присоединения КЛ-6кВ опора №61 | плановое |  |
| **3** | ул. Ашмарина 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 54, 54а  ул. Кременского 30 | Калининский | 15.07.2024  09.00-16.00 | ТП-151 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ  Трансформатор | Текущий ремонт | плановое |  |
| **4** | ул. Надежды 19  ул. М. Павлова 41в, 74 к.1, 76, 76 к.1, 78 | Московский | 15.07.2024  09.00-12.00 | ТП-504 РУ-6 кВ 1с, Трансформатор-1  РУ-0,4 кВ 1с | Ремонт электрооборудования | плановое |  |
| **5** | ул. 50 лет Октября 1, 3, 7, 9, 11  ул. Гагарина 28, 30, 30а  ул. Цивильская 5 | Калининский | 16.07.2024  09.00-16.00 | ТП-252 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ  Трансформатор | Текущий ремонт | плановое |  |
| **6** | ул. Надежды 19  ул. М. Павлова 41в, 74 к.1, 76, 76 к.1, 78 | Московский | 16.07.2024  09.00-12.00 | ТП-504 РУ-6 кВ 2с, Трансформатор-2  РУ-0,4 кВ 2с | Ремонт электрооборудования | плановое |  |
| **7** | пр Мира 7, 7а, 11  Эгерский бульвар 3, 5, 3/9 к.1, 2,  7а | Ленинский | 16.07.2024  09.30-15.00 | ТП-276 РУ-0.4 кВ 2с,  Трансформатор-2 | Текущий ремонт | плановое |  |
| **8** | ул. Хевешская 20, 20а, 32, 34, 34а, 36г | Ленинский | 17.07.2024  09.30-15.00 | ТП-282 РУ-10 кВ 1с РУ-0,4 кВ 1с  Трансформатор-1 | Текущий ремонт | плановое |  |
| **9** | пр. Мира 40, 44а  ул. Валькевича 1 к.1, 3 | Калининский | 17.07.2024  09.00-16.00 | ТП-272 РУ-6 кВ 1с  РУ-0,4 кВ 1с  Трансформатор-1 | Текущий ремонт | плановое |  |
| **10** | ул. Хевешская 20, 32, 34, 34а, 35а  ул. Лен. Комсомола 19а  Эгерский бульвар 34а | Ленинский | 18.07.2024  09.30-15.00 | ТП-282 РУ-10 кВ 2с РУ-0,4 кВ 2с  Трансформатор-2 | Текущий ремонт | плановое |  |
| **11** | пр. Мира 40, 40а, 42, 44, 44а  ул. Валькевича 1 к.1 | Калининский | 18.07.2024  09.00-16.00 | ТП-272 РУ-6 кВ 2с РУ-0,4 кВ 2с  Трансформатор-2 | Текущий ремонт | плановое |  |
| **12** | ул. Ахазова 5, 7, 9, 11, 13  ул. Эльгера 13, 15а | Московский | 19.07.2024  09.00-12.00 | ТП-364 РУ-0,4 кВ 1с | Ремонт электрооборудования | плановое |  |
| **13** | ул. Ахазова 5, 7, 9, 11, 13  ул. Эльгера 13, 15а | Московский | 22.07.2024  09.00-12.00 | ТП-364 РУ-0,4 кВ 2с | Ремонт электрооборудования | плановое |  |