Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чуваши.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Отключаемые потребители** | **Район** | **Дата, время** | **Отключаемый объект** | **Цель отключения** | **плановое/срочное** |   |
| **1** | проспект Мира 7, 9, 11, 7аЭгерский бульвар 3; 3/9 корп. 1, 2; 5 **ул. Хевешская 29а**  | Ленинский | 15.07.202409.30-15.00 | ТП-276 РУ-0,4 кВ 1секция Трансформатор-1 | Текущий ремонт | плановое |   |
| **2** | ДОЛ «Волна»Квартал №54БО «Волжская деревня»ДНТ «Лесное»пос. «Рублевка»ул. Лесхозная | Сосновка (Заволжье) | 15.07.202410.00-12.00 | ВЛ-6 кВ Л-15 от ПС "Сосновская" до ТП-175  |  Для присоединения КЛ-6кВ опора №61 |  плановое |   |
| **3** | ул. Ашмарина 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 54, 54аул. Кременского 30  |  Калининский | 15.07.202409.00-16.00  |  ТП-151 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВТрансформатор |  Текущий ремонт |  плановое |   |
| **4** | ул. Надежды 19ул. М. Павлова 41в, 74 к.1, 76, 76 к.1, 78  |  Московский |  15.07.202409.00-12.00 |  ТП-504 РУ-6 кВ 1с, Трансформатор-1  РУ-0,4 кВ 1с |  Ремонт электрооборудования |  плановое |   |
| **5** | ул. 50 лет Октября 1, 3, 7, 9, 11ул. Гагарина 28, 30, 30аул. Цивильская 5  |  Калининский | 16.07.202409.00-16.00  |  ТП-252 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ Трансформатор |  Текущий ремонт | плановое  |   |
| **6** | ул. Надежды 19ул. М. Павлова 41в, 74 к.1, 76, 76 к.1, 78  |  Московский | 16.07.202409.00-12.00  |  ТП-504 РУ-6 кВ 2с, Трансформатор-2  РУ-0,4 кВ 2с |  Ремонт электрооборудования |  плановое |   |
| **7** | пр Мира 7, 7а, 11Эгерский бульвар 3, 5, 3/9 к.1, 2,  7а  |  Ленинский |  16.07.202409.30-15.00 |  ТП-276 РУ-0.4 кВ 2с, Трансформатор-2 |  Текущий ремонт |  плановое |   |
| **8** | ул. Хевешская 20, 20а, 32, 34, 34а, 36г  |  Ленинский |  17.07.202409.30-15.00 | ТП-282 РУ-10 кВ 1с РУ-0,4 кВ 1сТрансформатор-1  |  Текущий ремонт | плановое  |   |
| **9** | пр. Мира 40, 44аул. Валькевича 1 к.1, 3  |  Калининский |  17.07.202409.00-16.00 |  ТП-272 РУ-6 кВ 1сРУ-0,4 кВ 1с  Трансформатор-1 |  Текущий ремонт |  плановое |   |
| **10** | ул. Хевешская 20, 32, 34, 34а, 35аул. Лен. Комсомола 19аЭгерский бульвар 34а  |  Ленинский | 18.07.202409.30-15.00  |  ТП-282 РУ-10 кВ 2с РУ-0,4 кВ 2сТрансформатор-2 |  Текущий ремонт | плановое  |   |
| **11** | пр. Мира 40, 40а, 42, 44, 44аул. Валькевича 1 к.1  |  Калининский |  18.07.202409.00-16.00 |  ТП-272 РУ-6 кВ 2с РУ-0,4 кВ 2сТрансформатор-2 |  Текущий ремонт | плановое  |   |
| **12** | ул. Ахазова 5, 7, 9, 11, 13ул. Эльгера 13, 15а  |  Московский | 19.07.202409.00-12.00  |  ТП-364 РУ-0,4 кВ 1с |  Ремонт электрооборудования | плановое |   |
| **13** | ул. Ахазова 5, 7, 9, 11, 13ул. Эльгера 13, 15а  |  Московский |  22.07.202409.00-12.00 |  ТП-364 РУ-0,4 кВ 2с |  Ремонт электрооборудования |  плановое |   |