Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |   |
| 1 | ул. Кулибинаул. 8 мартаул. Яблоневаяул. С. Щедринаул. Репинаул. Кутузова | Ленинский | 04.09. 2023-08.09.202309.30-15.30 | ВЛ-0,4кВ ТП-186  руб. 6, 8 | ремонт линии | плановое |   |
| 2 | ул. Ярославская 17, 23, 23/1, 25, 30, 30/1Красная площадь 1, 5/2 | Ленинский | 11.09.202309.20-13.00 | ТП-517 РУ-0,4кВ, 1сек | монтаж ЩО | плановое |   |
| 3 | ул. Ярославская 17, 23, 23/1, 25, 30, 30/1Красная площадь 1, 5/2 | Ленинский | 12.09.202309.20-13.00 | ТП-517 РУ-0,4кВ, 2сек | монтаж ЩО | плановое |   |
| 4 | Базовый пр-д 22А | Ленинский | 13.09.202309.30-15.00 | РП-249 РУ-0,4кВ 2 сек., трансформатор №2 | текущий ремонт | плановое |  |  |  |
| 5 | ул. Николаева 18ул. Цивильская 9, 11, 13/1,17 | Калининский | 13.09.202309.30 -16.00 | ТП-112 РУ-6кВ,1сек. РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |  |  |  |
| 6 | ул. Николаева 18ул. Цивильская 9, 11, 13/1,17 | Калининский | 14.09.202309.30 -16.00 | ТП-112 РУ-6кВ,2сек. РУ-0,4кВ, 2сек трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |  |  |  |