Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |  | | |
| 2 | ул. Хузангая 23, 25А | Калининский | 04.09.2023  09.30-13.00 | ТП-406 РУ-0,4кВ, 1сек. трансформатор№1 | текущий ремонт | срочное |  | | |
| 3 | ул. Фадеева 4А-24А, 3А-37А, 2-22, 1-21  ул. Новая 1-29  ул. Низами 4Б, 6Б, 21А. 25А, 2-12, 2А-10А, 1А-21А  ул. Бажова 4А-18А, 3А-23А, 1-17, 2-24  ул. Г. Михайловского 4А-28А, 1А-41Ж,          1-23, 2-22  ул. Ш. Руставели 25-59  ул. Боголюбова 17-39, 20-34  ул. Фурманова 1-21, 1А-19А. 2-24, 2А-16А  ул.2-ая Марата  ул. 2-ая Бажова  пер. Низами | Калининский | 04.09.2023-20.09.2023  09.00-16.00 | ВЛ-10кВ от ТП-141/150/259 | ремонт линии | плановое |  | | |
| 4 | ул. Нижняя 12-36, 15-35  ул. Клубная 13А  ул.1, 4, 8, 7, 9 Южная  пер. Тракторный  ул. Тракторная | Калининский | 04.09.2023  09.30-16.00 | ТП-270 РУ-10кВ трансформатор, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | плановое |  |  |  |
| 5 | пос. Рублевка,  б/о «Волжская деревня»  ДНТ «Лесное» | Московский (Заволжье) | 04.09.2023-08.09.2023  10.00 -15.00 | ТП ВЛ-6кВ от ПС «Сосновская» до ТП-175 Л-15 | ремонт линии | плановое |  |  |  |