Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |   |
| 1 | ул. Спартака ул. Гражданская 63-73ул. Достоевского 1-33ул. Чайковского 26-34ул. Толстого 6-34ул. Ломоносова 5-17ул. Седова 1-57ул. Докучаева1-9ул. Челюскина 1-7ул. Матросова 31-86 | Московский | 17.05.2024 09.00-13.00 | ТП-323 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ , трансформатор  | Ремонт эл. оборудования | плановое |   |
| 2 | ул. К. Воробьевых 20 | Ленинский | 17.05.2024 09.00-14.00 | ТП-711 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ , трансформатор  | Текущий ремонт | плановое |   |
| 3 | ул. Сеченова 2-28ул. Яблоневая 75-83 | Ленинский | 20.05.2024-21.05.2024г09.00-15.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-669 руб. 2 | Ремонт линии | плановое |   |
| 4 | пр-д Машиностроителей 21ул. Л. Комсомола 29пр-д. Дорожный 2, 2А, 4 | Калининский | 20.05.2024г09.30-14.00 | ТП-685 РУ-10кВ, 1сек. РУ-0,4кВ 1сек. трансформатор № 1 | Текущий ремонт | плановое |   |
| 5 | пр-д Машиностроителей 21ул. Л. Комсомола 29пр-д. Дорожный 2, 2А, 4 | Калининский | 21.05.2024г09.30-14.00 | ТП-685 РУ-10кВ, 2сек. РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор № 2 | Текущий ремонт | плановое |   |
| 6 | ул. Урукова 16, 18, 18А 19пр. Московский 33,33Б, 35Б | Московский | 20.05.2024г10.30-13.00 | ТП-290 РУ-0,4кВ 1сек. трансформатор № 1 | Ремонт эл. оборудования | плановое |   |
| 7 | ул. Урукова 16, 18, 18А 19пр. Московский 33,33Б, 35Б | Московский | 21.05.2024г10.30-13.00 | ТП-290 РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор № 2 | Ремонт эл. оборудования | плановое |   |
| 8 | ул. Энгельса 42/1ул. Николаева 6 | Ленинский | 20.05.2024г09.00-14.00 | ТП-595 РУ-6кВ, 1сек. РУ-0,4кВ 1сек. трансформатор № 1 | Текущий ремонт | плановое |   |
| 9 | ул. Энгельса 42/1ул. Николаева 6 | Ленинский | 21.05.2024г09.00-14.00 | ТП-595 РУ-6кВ, 2сек. РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор № 2 | Текущий ремонт | плановое |   |