Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |   |
| 1 | Ул. 1-ая Южная, 2-26АПер. Южный2,3,5, ЮжнаяУл. Симонова, 23А,23БУл. Абашевская, 1-48Ул. Кугесинская, 1-11Ул. УзорнаяУл. Айзмана, 3-39 | Калининский | 18.12.202309.00-12.00 | КТП-288 РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | срочное |   |
| 2 | Ул. К. Воробьевых, 14,16,16А | Московский | 19.12.202308.00-10.00 | РП-3 РУ-6 кВ СШ-1,2 сек.РУ-0,4 кВ СШ 1,2 сек. | Реконструкция | плановое |   |
| 3 | КриушиБазы отдыха: «Восторг»«Родник»            «Надежда»         «Елочка»              «Парус»                   «Орбита» «Восход»          «Ландыш»            «Ромашка»           «Садко»                      «ДЮСШ»СТ «Волгарь»  СНТ «Прибой»СНТ «Сосенка»            СНТ «Лесное Заволжье»Пос. ПролетарскийПос. Первомайскийул. Родниковая ул. Цеховая ул. Лесная ул. ПолеваяПос. Северный, 8,16,15,7,14,13,19,3,4,6,9,10,11,12,17,18ул. Баровая,2Б,6,7,9А,10А,15,20ул. Лесхозная, 7,8,13-16,19 | Московский(Заволжье) | 19.12.202310.00-15.00 | ВЛ-6 кВ Л-17,19 ПС «Сосновская» | Расчистка трассы, установка РЛНД | плановое |   |
| 4 | Ул. Николаева, 15 | Ленинский | 20.12.202309.00-16.00 | КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ул. Николаева, 15 | Включение новых кабелей | плановое |   |
| 5 | Ул. Чапаева, 24Ул. Николаева, 17,19 | Ленинский | 21.12.202309.00-16.00 | КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ул. Чапаева,24/ул. Николаева,17,19 | Включение новых кабелей | плановое |   |