Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |
| **1** | ул. Ушаковаул. А.Павловаул. Котовского | Ленинский | 22.07.2024-31.07.202409.00-15.00 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ "ул. Ушакова" руб.4 | Ремонт линии | плановое |
| **2** | ул. Сосновскаяул. Травянаяул. Левобережнаяул. Биржеваяул. Хвойнаяул. Больничнаяул. Лесопильнаяул. Новаяул. Поселковаяул. Просечнаяул. Ниженагорнаяул. Нагорнаяпер. Школьныйп. Сосновка | Сосновка/Заволжье | 23.07.202410.00-12.00 | ВЛ-6 кВ Л-11 от ПС Сосновская до ТП-160 | Расчистка трассы | плановое |
| **3** | пр. Тракторостроителей, 39, 39А, 43, 45, 45Аул. Кадыкова, 32 | Калининский | 24.07.202412.00-16.30 | ТП-386 РУ-10 кВ/0,4- кВ/трансформатор 1 сек | Текущий ремонт | плановое |
| **4** | пр. Тракторостроителей, 39, 39А, 43, 45, 45А, 43Бул. Кадыкова, 32 | Калининский | 25.07.202412.00-16.30 | ТП-386 РУ-10 кВ/0,4-кВ/трансформатор 2 сек | Текущий ремонт | плановое |
| **5** | ул. Хузангая, 1ул. Шумилова, 3, 7, 7Аул. Ленинского Комсомола, 18, 20, 20 к.1, 24А, 24 к.1, 24 к.2 | Ленинский | 25.07.202409.30-15.00 | ТП-308 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор1 сек. | Текущий ремонт | плановое |
| **6** | ул. Хузангая, 1ул. Шумилова, 1, 3, 5, 7, 7Аул. Ленинского Комсомола, 16, 18, 20, 24А, 24 к.1, 24 к.2 | Ленинский | 26.07.202409.30-15.00 | ТП-308 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 2 сек. | Текущий ремонт | плановое |
| **7** | ул. Мичмана Павлова, 19, 19А, 19В, 21, 23, 23А, 19 стр.1 | Московский | 26.07.202409.00-14.00 | ТП-332 РУ-6 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 1 и 2 сек | Ремонт электрооборудования | плановое |
| **8** | б. Эгерский, 4, 4А, 4Б | Калининский | 26.07.202409.00-14.00 | ТП-287 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор | Текущий ремонт | плановое |
| **9** | б. Эгерский, 25, 27, 29ул. Шумилова, 9, 11, 11А, 13 | Ленинский | 29.07.202409.30-15.00 | ТП-310 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |
| **10** | пр. Тракторостроителей, 35/19, 37, 39, 39Бул. Пролетарская, 17ул. Хузангая, 25 | Калининский | 29.07.202412.00-16.30 | ТП-378 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |
| **11** | пр. Тракторостроителей, 35/19, 35А, 37, 39, 39Бул. Пролетарская, 17ул. Хузангая, 25 | Калининский | 30.07.202412.00-16.30 | ТП-378 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 2 сек. | Текущий ремонт | плановое |
| **12** | б. Эгерский, 25, 27, 27Г, 29ул. Шумилова, 9, 11, 13, 16 | Ленинский | 30.07.202409.30-15.00 | ТП-310 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 2 сек. | Текущий ремонт | плановое |