Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии 22.08.2024 – 12.09.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |  |
| **1** | ул. 1, 2 Путепроводная | Калининский | 22.08.202409.00-14.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 руб.1 | Замена провода/Выправка опоры | плановое |  |
| **2** | ул. Заречнаяул. Нагорная | Сосновка/Заволжье | 27.08.2024-03.09.202410.00-16.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-161 руб.3 | Ремонт ВЛ | плановое |  |
| **3** | ул. 324 Стрелковой Дивизии, 3А, 3Б, 5, 7, 9ул. Ленинского Комсомола, 42, 44, 44Б | Калининский | 28.08.202409.00-14.00 | ТП-352 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/ 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **4** | ул. 324 Стрелковой Дивизии, 3А, 3Б, 5, 7, 9ул. Ленинского Комсомола, 42, 44, 44Б | Калининский | 29.08.202409.00-14.00 | ТП-352 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/2 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **5** | ул. Яблоневая, 48-83ул. Сеченова, 1-28ул. Инкубаторная, 3-8ул. Морозова, 3-18пер. Мельничный, 3-20ул. Щорса, 10ул. Низ. Щорсаул. П.Алексеева, 13ул. Кольцова, 3-32 | Ленинский | 29.08.202409.30-14.00 | ТП-669 РУ-6 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор | Текущий ремонт | плановое |  |
| **6** | ул. Гагарина, 20А, 22Апроезд Школьный, 3 | Ленинский | 30.08.202409.30-14.00 | ТП-212 РУ-0,4 кВ 1 сек. | Монтаж ЩО-70 | плановое |  |
| **7** | ул. Кадыкова, 22, 24, 26, 28, 30 | Ленинский | 02.09.202409.00-14.00 | ТП-377 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **8** | ул. Кадыкова, 22, 24, 26, 28, 30 | Ленинский | 03.09.202409.00-14.00 | ТП-377 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/ трансформатор 2 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **9** | ул. Кадыкова, 20/13, 22, 22Аул. Пролетарская, 13 к.1, 15 | Калининский | 04.09.202409.00-14.00 | ТП-376 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **10** | ул. Кадыкова, 20/13, 22ул. Пролетарская, 13 к.1, 15 | Калининский | 05.09.202409.00-14.00 | ТП-376 РУ-10 кВ/ РУ-0,4 кВ /трансформатор 2 сек. | Текущий ремонт | плановое  |  |
| **11** | ул. Калинина, 66, 68/1ул. Казанская, 34, 42-50ул. 2-ая Чебоксарская, 32-69 | Калининский | 06.09.202409.00-14.00 | ТП-253 РУ-6 кВ/ РУ-0,4 кВ /трансформатор 1, 2 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **12** | б. Эгерский, 38, 40А, 42, 42 к.1, 44, 46, 48 | Калининский | 09.09.202409.00-14.00 | ТП-563 РУ-10 кВ/ РУ-0,4 кВ/трансформатор 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **13** | б. Эгерский, 40А, 42, 42 к.1, 44, 46, 48, 50 | Калининский | 10.09.202409.00-14.00 | ТП-563 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/ трансформатор 2 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **14** | ул. Айзмана, 86-125ул. 2 Нижняя, 9-106Аул. Декоративная, 46-60ул. 9 Нижняя, 90-106ул. Токмакова, 1Аул. Цветочная, 65-84ул. Орлова, 65Аул. Юннатская, 1-28ул. М. Спиридонова, 9-34Аул. Б.Алексеева, 3-10ул. К.Либкнехта, 40А, 57ул. Нижняя, 83-112ул. В.Родионова, 3-10ул. Альгешевская, 37ул. Ореховая, 3А-9Аул. Я.Ухсая, 8/2ул. Лиственная, 7А, 9Аул. Кокеля, 8ул. Зайцева, 8, 11 | Калининский | 11.09.202409.00-16.00 | ТП-477 РУ-10 кВ/ РУ-0,4 кВ/ трансформатор 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |
| **15** | ул. Айзмана, 86-125ул. 2 Нижняя, 9-106Аул. Декоративная, 46-60ул. 9 Нижняя, 90-106ул. Токмакова, 1Аул. Цветочная, 65-84ул. Орлова, 65Аул. Юннатская, 1-28ул. М. Спиридонова, 9-34Аул. Б.Алексеева, 3-10ул. К.Либкнехта, 40А, 57ул. Нижняя, 83-112ул. В.Родионова, 3-10ул. Альгешевская, 37ул. Ореховая, 3А-9Аул. Я.Ухсая, 8/2ул. Лиственная, 7А, 9Аул. Кокеля, 8ул. Зайцева, 8, 11 | Калининский | 12.09.202409.00-16.00 | ТП-477 РУ-10 кВ/ РУ-0,4 кВ/ трансформатор 2 сек. | Текущий ремонт | плановое |  |