Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |  |
| 1 | Эгерский б-р 18 | Калининский | 23.04.2024  09.00-14.00 | ТП-341 руб. 8, 18 на ж/д Эгерский б-р 18 | Подключение новых КЛ | плановое |  |
| 2 | пл. Речников 5, 7, 9 | Калининский | 23.04.2024-24.04.2024  23.00-02.00 | РП-55, РП-57, РП-58 | Опробование АВР, РУ,ВН | плановое |  |