Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Отключаемые потребители** | **Район** | **Дата, время** | **Отключаемый объект** | **Цель отключения** | **плановое/срочное** |   |
| **1** | ул. Верх. Усадскаяул. Усадскаяул. Осовиахимовская | Ленинский | 29.07.202409.00-13.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 руб. 4 "Верхняя Усадская" | Расчистка линии | плановое |   |
| **2** | ул. Привосточнаяул. Низ. Привосточнаяул. 2-ая Привосточная | Калининский | 02.08.202409.00-14.00 | ТП-699 РУ-6 кВ/РУ-0,4 кВ/трансформатор | Текущий ремонт | плановое |   |
| **3** | пр. Чебоксарский, 47, 47/2, 45/2, 45/3ул. Прокопьева, 12, 14, 16ул. Стартовая, 1, 2, 3, 3 к.1, 4, 5, 5 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 8 к.1, 10ул. Новогородская, 23, 30 | Калининский | 23.07.20240.00-04.00 | РП-52, 55, 40 РУ-10 кВ | Проверка АВР | плановое |  |