Отключения ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** ***п/п*** | ***Отключаемые потребители*** | ***Район*** | ***Дата, время*** | ***Отключаемый объект*** | ***Цель отключения*** | ***плановое/срочное*** |   |
| 1 | ул. Хузангая 23, 25, 25А, 27, 25В | Ленинский | 30.08.202309.30 -14.00 | ТП-403; РУ-10кВ 1сек. трансформатор 1сек. РУ-0,4кВ 1сек | текущий ремонт | плановое |   |
| 2 | ул. Лесная 7СНТ ЧЭАС-1 | Ленинский | 12.09.202309.00-14.00 | ВЛ-6кВ ТП-669-ТП-69 | восстановление обрыва провода | плановое |   |
| 3 | ул. Дежневаул. Профсоюзная ул. Юбилейнаяул. Школьная | Московский | 07.09.202309.00-14.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-523 руб.9 | расчистка линии | плановое |   |
| 4 | пер. Гремячевский | Калининский  | 11.09.202309.00 -13.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-694 руб.1 | демонтаж опоры, перетяжка проводов | плановое |  |  |  |
| 5 | ул. Вербная | Московский | 08.09.202309.00-13.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-844 руб.2 | переключение СИП на кабель | плановое |  |  |  |